**FONCTIONS GENERALES – LOCAL SSI**

**DESCRIPTIF & USAGE**

Ce local technique accueille la centrale du Système de Sécurité Incendie. Des agents de maintenance doivent s’y rendre régulièrement pour vérifier le bon fonctionnement du système mais n’y restent pas.

**ENJEUX PRINCIPAUX**

* Confort acoustique
* Confort thermique été
* Sécurisation du local contre l’intrusion

**CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES**

**Surface théorique :** 8 m²

**Capacité :**

**Elements architecturaux :**

* Espace fermé et sécurisé contre l’intrusion

**Lien Fonctionnel :**

* Communication directe avec la loge
* Accès également par une autre porte fermée et sécurisée pour éviter que la loge devienne un point de passage pour la maintenance de la centrale SSI