**FONCTIONS TECHNIQUES – LOCAL POUBELLE**

**DESCRIPTIF & USAGE**

Local permettant de stocker les poubelles et favorisant le tri des déchets (poubelles ordures ménagère et poubelle de tri)

**ENJEUX PRINCIPAUX**

* Limiter les risques professionnels TMS liés au transport des containers

**CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES**

**Surface théorique :** 5 m ² minimum

* Ventilation naturelle haute et basse

**Lien Fonctionnel :**

* Privilégier l’implantation d’un local poubelle par bâtiment avec un accès facilité au véhicule (ou agent) de ramassage de l’ensemble des containers